武汉光电国家实验室生物医学光子学功能实验室

危险化学品的管理规定

一、化学实验室日常安全管理规定

1. 实验室内禁止明火；

2. 乙醚、酒精、丙酮、二硫化碳、苯等有机溶剂易燃，实验室不得存放过多，切不可倒入下水道，以免集聚引起火灾；

3. 金属钠、钾、铝粉、电石、黄磷以及金属氢化物要注意使用和存放，尤其不宜与水直接接触；

4. 万一着火，应冷静判断情况，采取适当措施灭火；可根据不同情况，选用水、沙、灭火毯、泡沫、CO2 或CCl4灭火器灭火；

5. 保持室内通风良好；当大量使用可燃性气体时，应严禁使用明火和可能产生电火花的电器；

6. 强氧化剂和强还原剂必须分开存放，使用时轻拿轻放，远离热源；

7. 高压气瓶应专瓶专用，不能随意改装；气瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源的地方，易燃气体气瓶与明火距离不小于 5 米；氢气瓶最好隔离；气瓶搬运要轻要稳，放置要牢靠；各种气压表一般不得混用；氧气瓶严禁油污，注意手、扳手或衣服上的油污；气瓶内气体不可用尽，以防倒灌；开启气门时应站在气压表的一侧，不准将头或身体对准气瓶总阀，以防万一阀门或气压表冲出伤人；

8. 有严重危害的过氧化物须在三个月内丢弃，包括二异丙醚、二乙烯基乙炔、钾金属、钾酰胺（氨基钾）、氨基钠、二氯乙烯（1,1-二氯乙烯）等。高危害的过氧化物须在六个月内丢弃，包括异丙基苯、环己胺、环戊烷、二乙醚、二氧杂环乙烷、2-乙氧基乙醇、甘醇二甲醚、呋喃、甲基异丁酮、四氢呋喃、乙烯醚等；

9. 危险化学品使用过程中注意使用防护工具（实验服、手套、口罩等），实验后身体裸露部分的彻底清洁，以及定期清洗实验防护工具，并注意清洗过程中可能带来的交叉污染；

10. 实验室中有毒物质较多，操作过程中频繁接触，操作人员应当十分重视，必须了解常用的毒物种类、性质以及它的化学反应，以及保管、预防和急救措施；

11. 由于实验室本身不具备处理废弃物的能力，因此实验室危险废弃物应该分类收集，储存于专用容器中，并标明每种容器中的危害性质和风险性，定期将收集的废弃物及时送至化学品存储仓库；严禁随意将酸、碱、放射性、剧毒等废弃化学品倒入下水道。

二、危险化学品使用规定

1. 购买剧毒化学品、危险化学品及管制类的试剂（见附件1）前，应提出申请，填报武汉光电国家实验室危险化学品申购表（见附件2），导师签字、功能实验室领导签字批准；并将签好字的申购表、购买人的身份证复印件、签订的购买意向合同交到郭志卿老师处，郭志卿老师在公安局备案取得准予购买证后方可在有资质的单位进行购买；擅自购买使用的，一经发现，实验室会对负责人进行严肃处分。

2. 危险化学品在使用前，需要仔细阅读它的安全标签与安全技术说明书，充分了解其具体的危害性（如毒性、腐蚀性等）、操作与存储、理化性质、毒理学资料、废弃处理以及应急安全措施等信息；并在使用过程中注意危险性预防。

3. 危险化学品使作过程中需派专人进行核对登记，建立危险化品出入库台账，学校统一进行管制类的危化品出入库台帐以郭志卿老师发放的为准，学校未统一进行管制的有毒化学品或危险品出入库台帐按生物医学光子学功能实验室的出入库台帐（见附件3）进行登记。

三、危险化学品存储规定

1. 一般有机化学品数量很少时，允许与普通化学试剂同库储存，但仍需遵行危险管理要求。在没有恒温及通风条件的室内，禁止大量存储具有强挥发性及易燃性的化学品。

2. 存在危险等级的药品，有存储要求的，需要事先提交危险品存储的入库申请（附件4）。申请表上需要标明药品名称、危险性说明，以及存储要求。之后与管理人员一同放入H区208房间。申请人需要明确药品放入的具体位置，并在入库（见附件3）表上签字。危险品出库时同样需要经过管理者同意，并在出库表上做记录。

3. 实验室收集的废弃化学品，包括废液及固体废物等危险废物，强酸、强碱、有机废液、毒性废液，以及有毒性的固体废物等危险废物，需要事先按照性质类别进行分装存放，严禁将性质不相溶的废液存放于同一废液桶中。各组的废液管理人需要事先向管理者申请专门的废液容器用于存放废液，并在收集满后向管理者提出申请进行处理，之后与管理者一起将废液存放到H区旁的集装箱中进行存放，由学校统一进行收集处理，危险废弃物学校会不定期进行处理。

危险化学品入库、出库，以及化学废弃物的管理人员：冯晓蓉

联系方式：13667159982

附件1：

| 易制毒化学品名录 |
| --- |
| 序号 | 化学品类型 | 化学品目录编码 | 化学品通用名称 | 商品名称 |
| 1 | 第一类 | 04 | 黄樟素 | 黄樟素 |
| 2 | 第一类 | 06 | 异黄樟素 | 异黄樟素 |
| 3 | 第一类 | 07 | N-乙酰邻氨基苯酸 | N-乙酰邻氨基苯酸 |
| 4 | 第一类 | 08 | 邻氨基苯甲酸 | 邻氨基苯甲酸 |
| 5 | 第一类 | 09 | 麦角酸 | 麦角酸 |
| 6 | 第一类 | 10 | 麦角胺 | 麦角胺 |
| 7 | 第一类 | 11 | 麦角新碱 | 麦角新碱 |
| 8 | 第一类 | 12 | 麻黄素 | 麻黄素 |
| 9 | 第一类 | 24 | 羟亚胺 | 羟亚胺 |
| 10 | 第一类 | YD00013 | 胡椒醛 | 胡椒醛 |
| 11 | 第一类 | YD00014 | 黄樟油 | 黄樟油 |
| 12 | 第一类 | YD00015 | 1-苯基-2-丙酮 | 1-苯基-2-丙酮 |
| 13 | 第一类 | YD00016 | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 |
| 14 | 第二类 | 13 | 苯乙酸 | 苯乙酸 |
| 15 | 第二类 | 14 | 醋酸酐 | 醋酸酐 |
| 16 | 第二类 | 15 | 三氯甲烷 | 三氯甲烷 |
| 17 | 第二类 | 16 | 乙醚 | 乙醚 |
| 18 | 第二类 | 17 | 哌啶 | 哌啶 |
| 19 | 第三类 | 18 | 甲苯 | 甲苯 |
| 20 | 第三类 | 19 | 丙酮 | 丙酮 |
| 21 | 第三类 | 20 | 甲基乙基酮 | 甲基乙基酮 |
| 22 | 第三类 | 21 | 高锰酸钾 | 高锰酸钾 |
| 23 | 第三类 | 22 | 硫酸 | 硫酸 |
| 24 | 第三类 | 23 | 盐酸 | 盐酸 |
| 麻醉药品 |
| 25 |  |  | 异氟烷 | 异氟烷 |
| 26 |  |  | 盐酸氯氨酮 | 盐酸氯氨酮 |

附件2：

| 武汉光电国家实验室危险化学品申购表 | 编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 化学名 | 俗名 | 产地 | 数量 | 计量单位（L/KG） | 金额 | 是否 剧毒品 | 是否易 制毒品 | 是否 易制爆品 | 用途 | 使用地点 | 购买备案证明编号 （技支部填写） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售单位名称 |  | 销售单位联系人 |  | 取证签收 |  |
|  |  | 联系电话 |  | 日 期 |  |
| 备注：1.申请购买时需提供购买合同原件一份、申请人身份证复印件一份，且必须由申请人本人领取《购买备案证明》。公安局审批时间大约3—5天。 |
| （合同盖章：请D409技术支持部李宇航主任签字后到D508盖章）。 |
| 2.完成购买后请及时将发票（含购物清单）复印件和送货签收单复印件送交D407技术支持部备案。 |
| 申购部门安全责任承诺： |
| 1.严格遵守《危险化学品安全管理条例》（国务院令第519号）以及《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）的相关规定，加强对使用人员 |
| 的安全教育，落实专人负责危化品的入库台账和使用台账，防止危化品丢失、被盗或流入非法渠道。 |
| 2.保证将申购的上述危化品仅在武汉光电国家实验室内部使用，在任何情况下不用于制造毒品，不挪作它用，不将《购买备案证明》转借他人使用。 |
| 3.保证使用危化品的人员严格遵守我校《危化品废弃物回收处置细则》的相关规定，接受监督检查。 |
| 如有违反上述承诺，自愿承担相应处罚及法律责任。 |
|  | 申请人签字： |  | 功能实验室主管负责人签字： |  |  |
|  | 联系电话： |  | 联系电话： |  |  |  |
|  | 20 年 月 日 |  |  | 20 年 月 日 |

附件3：

# 武汉光电国家实验室生物医学光子学功能实验室

# 危险化品出入库台账

| 出/入库时间 | 药品名称 | 批号 | 规格 | 数量 | 来源/用途 | 领用人/导师 | 保管人/分发人 | 结存 | 备注（存放地） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 武汉光电国家实验室生物医学光子学功能实验室化学废液存放申请表 |
| 序号 | 日期 | 废液名称 | 化学名 | 来源 | 数量 | 单位 KG或L | CAS号 | UN号 | 危规号 | 是否 剧毒品 | 是否 易制毒品 | 是否 易制爆品 | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人导师 |  | 联系人 |  |  |  |  |
|  |  | 联系电话 |  | 日 期 |  |  |
| 备注：本表格一式两份，一份实验室留存备案，一份申请人留存备案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |